深圳实验学校明理高中图书馆一楼会议室多媒体信息发布系统及会议系统设备采购项目

招标文件

（项目编号：SZSYGZY-ML2022003）

深圳实验学校明理高中

二○二二年十一月八日

第一章  项目评审信息

项目编号：  SZSYGZY-ML2022003

项目名称： 深圳实验学校明理高中图书馆一楼会议室多媒体信息发布系统及会议系统设备采购项目

项目类型：  货物类

采购方式：  公开招标

货币类型：  人民币

投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求） |
| 符合性检查表 |  |
| 2 | 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章； |
| 3 | 《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实 |
| 4 | 投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明 |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 6 | 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限 |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求 |

评标信息

评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法 法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。

评标方法

综合评分法

评标方法说明：

价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100

当价格分<0时，取0。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 52 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 | 9 | 专家评分 | （1）投标人具有电子与智能化工程专业承包叁级或以上资质证书； （2）投标人具有音视频智能系统集成工程资质叁级或以上证书； （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书； （4）投标人具有环境管理体系认证证书； （5）投标人具有音视频传输控制系统类的软件著作权登记证书及嵌入式软件测试报告； 以上5项全部满足得9分，满足四项得6分，满足3项得3分。不足三项不得分； 证明文件： 投标人须提供以上相关证书复印件加盖公章，须提供有效期内的资质证书复印件加盖公章，原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 实施安全保障措施 | 8 | 专家评分 | 1．项目负责人（仅一人） （1）项目负责人具有一级建造师证书； （2）项目负责人具有防雷设计施工资格证书； （3）项目负责人具有声学设计工程师或以上证书。 以上3项全部满足得6分，一项不满足得1分，二项及以上不满足得0分。 2. 拟安排团队人员情况（项目负责人除外） （1）项目团队中具有安全生产考核合格证书； （2）项目团队人员具有网络工程师证书； （3）项目团队人员具有电工证。 以上3项全部满足得2分，二项不满足得0分； 注：同一人员的证书不重复得分。 3.上述两项合计最高得8分。 证明文件： 投标人须提供项目负责人、团队人员以上相关证书复印件加盖公章及投标截止日前3个月的社保缴纳记录，须提供有效期内的资质证书复印件加盖公章，原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 3 | 项目实施方案 | 2 | 专家评分 | 察内容： 投标人提供的项目实施方案，方案内容需包含： （1）供货方案； （2）施工方案； （3）质量保障措施。 评审标准： 评审委员会根据招标文件的需求和投标文件的内容响应情况进行评分： - 内容满足以上3项要求的，得2分； - 内容满足以上任意2项要求的，得1分； - 内容满足以上任意1项要求的，得0.5分 - 内容未满足不得分。 |
|  | 4 | 售后服务方案 | 3 | 专家评分 | 考察内容： 投标人需提供售后服务方案，方案内容包含： （1）整体售后服务方案； （2）维修服务队伍； （3）维修响应时间； （4）配件储备情况。 评审标准： 评审委员会根据招标文件的需求和投标文件的内容响应情况进行评分： - 内容满足以上4项要求的，得3分； - 内容满足以上任意3项要求的，得1分； - 内容满足以上任意2项要求的，得0.5分； - 内容满足以上任意1项或不满足的不得分。 |
|  | 5 | 技术规格偏离情况 | 30 | 专家评分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得30分，带“▲”指标，每负偏离一项扣5分，其余指标每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 3 | 商务需求 |  |  |  | 8 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 5 | 专家评分 | 投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得5分，每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
|  | 2 | 其他商务条款偏离情况 | 3 | 专家评分 | 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 综合实力部分 |  |  |  | 10 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日） | 5 | 专家评分 | 投标方近三年（从2019年1月1日开始，截止日为本项目发布招标公告之日））来有承接过同类项目，提供5个或5个以上同类业绩得满分，提供3个得2分，未提供的不得分。 证明材料： 投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和履约（验收）合格评价证明文件，否则不得分。（项目履约（验收）合格评价证明文件需要评价证明文件加盖合同甲方公章（或甲方业务章））。 |
|  | 2 | 诚信 | 5 | 专家评分 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

定标方法

定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。采购人组成的定标委员会选取 直线票决法 方式（选择直线票决法、集体议事法和累积投票法三种方式之一）定标。

第二章  项目需求

一、项目概况

本项目为深圳实验学校明理高中图书馆一楼会议室多媒体信息发布系统及会议系统设备采购项目。

二、货物清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | LED及多媒体信息发布系统 |  |  | 156913.60 |  |
| 1 |  | LED全彩显示屏 | 11.26 | 平方 |  | 核心产品 |
| 2 |  | 发送卡 | 1 | 台 |  |  |
| 3 |  | 电源线 | 80 | 米 |  |  |
| 4 |  | 电源线 | 120 | 米 |  |  |
| 5 |  | 配电箱 | 1 | 个 |  |  |
| 6 |  | 网线 | 300 | 米 |  |  |
| 7 |  | LED屏包边 | 1 | 项 |  |  |
| 8 |  | 钢结构 | 11.26 | 平方 |  |  |
| 9 |  | LED及多媒体信息发布系统 | 1 | 套 |  |  |
| 10 |  | 辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 11 |  | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |
| 二 |  | 一楼会议室会议系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 高集成数字会议系统主机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | 高集成数字桌面式讨论会议主席单元 | 1 | 只 |  |  |
| 3 |  | 高集成数字桌面式讨论会议代表单元 | 8 | 只 |  |  |
| 4 |  | 12路调音台 | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 高档会议音箱 | 2 | 只 |  |  |
| 6 |  | 音箱支架 | 2 | 个 |  |  |
| 7 |  | 专业功放2*350W | 1 | 台 |  |  |
| 8 |  | 数字会议反馈抑制器 | 1 | 台 |  |  |
| 9 |  | 电源时序器 | 1 | 台 |  |  |
| 10 |  | 8芯会议专用延长线 | 1 | 根 |  |  |
| 11 |  | 音箱线 | 80 | 米 |  |  |
| 12 |  | 音频线 | 30 | 米 |  |  |
| 13 |  | 电源线（强电） | 40 | 米 |  |  |
| 14 |  | 音频跳线 | 1 | 项 |  |  |
| 15 |  | PVC管 | 1 | 项 |  |  |
| 16 |  | 机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 17 |  | 接插件 | 1 | 项 |  |  |
| 18 |  | 地面槽 | 5 | 米 |  |  |
| 19 |  | 辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 20 |  | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

三、具体技术要求

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | LED及多媒体信息发布系统 |  |
| 1 | LED全彩显示屏 | 1. 显示单元像素间距≤2.5mm；像素构成：1515灯； ▲2. 显示系统尺寸：长≥7.04m，高≥1.6m，面积≥11.26㎡，整屏分辨率≥2816*640，要求整屏尺寸不得小于规定尺寸； 3.输入电压(直流) 4.5±0.1V； 最大电流 ≤5.2A； 4.单元板功率 ≤24W； 5.亮度≥450cd/㎡ ； 6. 视角：水平视角≥140°，垂直视角≥130°； 7.每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡ ； 8.低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度等级）达到14bit； 9.刷新频率 ≥3840Hz； 10.使用寿命 ≥10万小时，平均无故障时间 ≥1万小时； 11.工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) ； 12.为确保屏体不受外界干扰、显示稳定，产品需通过EMC检测且其抗干扰等级达Class A级； 13.为确保屏体的安全性，显示屏所使用的PCB和套件(底壳、面罩)防火阻燃达V-0等级。 |
| 2 | 发送卡 | 1.输入接口≥4路DVI输入，≥2路SDI输入； 2.输出接口≥8路千兆网口输出； 3.控制接口百兆网口，通过网络控制设备，USB输出，USB输入； 4.最大带载500万像素，最宽8192像素, 或最高4096像素； 5.输入电压AC100~240V ，50/60Hz； 6.额定功耗70W； 7.工作温度-20~60℃； ▲8.须提供制造商针对本项目的授权和售后服务承诺函，原件备查； 9.视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（投标时提供具有CMA、CNAS第三方检测报告复印件，原件备查）； 10.通过该发送可调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示并进行任意调节；色温调整精度在100K以内（投标时提供具有CMA、CNAS第三方检测报告复印件，原件备查）； 11.视频控制设备可支持EUT的连接方法（投标时提供具有CMA、CNAS第三方检测报告复印件，原件备查）； 12.为高效兼容交流电网电源的连接方式，可支持与交流电网电源的单独连接（投标时提供具有CMA、CNAS第三方检测报告复印件，原件备查）； 13.可在局域网内实现通过web控制设备，支持 Windows、macOS、Linux、麒麟系统、 Android、iOS 等系统平台，支持电脑、平板、 手机等多种硬件平台；（投标时提供具有CMA、CNAS第三方检测报告复印件，原件备查）。 |
| 3 | 电源线 | YJV/3*4+1*4mm² |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.5mm² |
| 5 | 配电箱 | ≥10KW |
| 6 | 网线 | ▲1.六类非屏蔽网线(提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件)。 |
| 7 | LED屏包边 | 1.固定显示屏不锈钢包边 |
| 8 | 钢结构 | 1.显示屏结构，方通及角钢支架 2.安装前提供屏体安装结构图。 |
| 9 | LED及多媒体信息发布系统 | 1.屏幕控制管理软件与LED显示屏品牌兼容的，且是自主版权软件，不会出现专利权和服务升级问题。 2.全中文操作界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。 3.屏幕控制管理软件支持远程控制LED大屏的信号控制，支持发送信号前预览功能。 4.支持多级别用户的安全管理功能：可以设定用户具有不同的操作权限，在系统使用中不同级别的用户只能实现所规定的操作功能，设定相应的信号源及操作员权限，这样可以有效地管理大屏幕系统的操作。 5.支持多组功能预案，预案可依据显示内容、窗口分布、音频播放、应用场所等不同内容编辑并保存，使用之时一键调取，便捷迅速。 6.可实现与图像控制器相接的各矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换。 7.支持通过网络对控制软件进行更新，以减少系统升级时操作人员的维护工作量。可以将系统的各项设置数据进行备份，以方便进行数据恢复。 8.支持日志记录，为以后的分析诊断保存数据。 9.完备性：用户文档说明了软件产品的功能以及在程序用户可以调用的功能。 10.一致性：用户文档自身内容或相互之间都没有矛盾，每个术语的含义在文档中可保持一致。 11.易理解性：用户文档对正常执行工作任务的一般用户易于理解，能使用适当的术语、一定量的图形表示、详细的解释来表达。 12.易用性：每个文档都有详细的目录表。 13.查找媒体文件：可以查询媒体文件。 14.信息发布模板：对信息发布模板内选中的单个或多个项目进行信息发布操作。 15.文本文组：对文本分组的操作的同时，用户可以在文本分组界面查看相关信息。 ▲16.提供软件《计算机软件著作权登记证书》扫描件，原件备查。 17.提供“LED及多媒体信息发布系统”软件测试报告扫描件，原件备查。 |
| 10 | 辅材 | 1.三相电源二级浪涌保护器1个； 1.1.额定电压 Uc：220V；持续工作电压Vac:275V。 1.2.标称放电电流In（8/20 µs）：10KA。 1.3.最大放电电流Imax（8/20 µs）：20KA。 ▲1.4.保护水平Up：≤1.2KV；（提供相关检测报告的复印件，原件备查）。 1.5.响应时间ta：≤25ns。 1.6.漏电流0.75U1mA: ≤20µA。 1.7.内置过热断路装置。 1.8.失效检测指示。 ▲1.9.所投产品需通过CE认证、ROHS认证。（提供相关证书的复印件，原件备查） 1.10.提供制造商盖章的产品彩页（提供复印件，原件备查）。 2.安装所需的其他零星材料。 |
| 11 | 安装调试 | 1.LED屏及系统安装调试系统集成费。 |
| 二 | 一楼会议室会议系统 |  |
| 1 | 高集成数字会议系统主机 | 1.采用数字均衡模块、降噪处理模块； 2.具有大容量扩展功能，主机可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元；支持"手拉手"电缆串接模式； 3.要求支持四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）。可设置发言单元数量限制（1/2/4/6），主席单元不受限制； 4.支持配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能，支持与PC控制软件/其它会议系统/中控系统等设备配合使用； 5.具有≥2路原音通道输出接口，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，具有≥2路录音通道输出接口，可以接设备进行录音，具有≥2路音输入接口，可连接周边设备； 6.支持会议投票功能，支持实现投票数据管理功能； ▲7.投标产品需为近三年内获得“公共安全优秀产品奖”的设备（提供获奖证书复印件）； 8.内嵌软件含音效声效调节系统，可调节音乐、声音大小等效果；提供音效声效调节系统软件著作权登记证书扫描件，原件备查； 9. 须提供制造商针对本项目的授权和售后服务承诺函； |
| 2 | 高集成数字桌面式讨论会议主席单元 | 1.桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接； 2.采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯； 3.具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 4.支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）； 5.主席机具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 6.为保证产品兼容性，要求“高集成数字会议系统主机”、“高集成数字桌面式讨论会议主席单元”和“高集成数字桌面式讨论会议代表单元”为同一品牌。 |
| 3 | 高集成数字桌面式讨论会议代表单元 | 1.桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接； 2.采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯； 3.具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 4.支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。 5.为保证产品兼容性，要求“高集成数字会议系统主机”、“高集成数字桌面式讨论会议主席单元”和“高集成数字桌面式讨论会议代表单元”为同一品牌。 |
| 4 | 12路调音台 | 1.频响 输入到STEREO OUT +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小； 2.总谐波失真(THD+N)输入到STEREO OUT 0.03 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.005 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:小； 3.嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz)同等输入噪音-128 dBu (Mono输入通道，Rs:150Ω,GAIN旋钮：大； 4.串扰(1kHz)*2 -78 dB； 5.输入通道Mono [MIC/LINE] 4；Mono/Stereo [MIC/LINE] 2； 6.输出通道STEREO OUT 2；MONITOR OUT 1； 7.率AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz； 8.功耗22W； 9.12路调音台。 |
| 5 | 高档会议音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：65Hz~20KHz； 3.额定功率≥150W； 4.灵敏度≥95dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：3"锥形高音单元×2； 7.低音：8"低音×1； |
| 6 | 音箱支架 | 1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm。 |
| 7 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制；(投标时提供满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件)。 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； (投标时提供满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件)。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
| 8 | 数字会议反馈抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型；(投标时提供满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件)。 3.采用≥2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出；(投标时提供满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件)。 |
| 9 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流不小于30A； 2.可控制电源不小于8路； ▲3.不可控制电源：前面板带不少于4路直通多功能电源插口（提供通过CNAS认证的检测机构出具的功能性检测报告复印件，原件备查）； 4.USB电源:前面板带不少于2路USB端口，可输出不小于5V直流供工作灯用以及手机、平板充电（提供通过CNAS认证的检测机构出具的功能性检测报告复印件，原件备查）； 5.每路动作延时时间不小于1秒； ▲6.控制端口：机器后面板具有不少于1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关；不少于2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联控制；不少于1路Remote switch远程控制端口（提供通过CNAS认证的检测机构出具的功能性检测报告复印件，原件备查）； 7.电压显示：前面板具有不少于1个输出电压显示屏（提供通过CNAS认证的检测机构出具的功能性检测报告复印件，原件备查）； 8.内部电源分配连接：采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式，避免跳线连接带来的接触不稳定（提供通过CNAS认证的检测机构出具的功能性检测报告复印件，原件备查）； 9.每路输出带电源指示工作灯； 10.投标人出具的CNAS功能性检测报告中的“送检或完成日期”须早于开标日期至少3个月完成，且检测报告中须附有检测样品的外观照片，否则出具的CNAS功能性检测报告视为无效； 11.投标人须提供CNAS功能性检测报告编号在检测机构官网查询截图和链接； |
| 10 | 8芯会议专用延长线 | 1.一公一母DCN安装电缆（8芯航空）10米 |
| 11 | 音箱线 | 1.音箱线2*2.5 |
| 12 | 音频线 | 1.音频线2*0.5 |
| 13 | 电源线（强电） | 1.电源线（强电）3*1.5 |
| 14 | 音频跳线 | 1.音频跳线 |
| 15 | PVC管 | 1.PVC20/Φ20 |
| 16 | 机柜 | 1.机柜18U |
| 17 | 接插件 | 1.卡侬头等接插件 |
| 18 | 地面槽 | 1.地面线槽 |
| 19 | 辅材 | 1.安装所需的其他零星材料。 |
| 20 | 安装调试 | 1.会议系统安装调试系统集成费。 |

备注：带“★”为必要条款，“▲”为重要条款。

四、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物免费保修期 1 年(耗材除外)，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1签订合同后 45 天（日历日）内。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于验收 | 1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |

备注：

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

第三章  投标文件格式

投标文件组成：

目录

投标一览表

1、评标指引表

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、投标承诺函

5、投标人情况介绍

6、分项报价清单表

7、货物说明一览表

8、技术规格偏离表

9、商务需求偏离表

10、技术保障措施

11、实施安全保障措施

12、项目实施方案

13、售后服务方案

## 投标文件格式：

### 开标一览表

单位： 人民币 元

| 项目编号 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 日历日 |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。

4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

- 评标指引表

| 一、资格性审查指引 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性检查项目 |  | 证明文件 |  | 起止页码 |  |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求） |  | 营业执照 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
| 二、符合性审查指引 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查项目 |  |  | 说明 (存在/不存在） |  | 起止页码 |
| 2 | 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章； |  |  |  |  |  |
| 3 | 《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限 |  |  |  |  |  |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |
| 三、综合评分指引 |  |  |  |  |  |  |
| 评分类别 |  | 评分项目 |  | 对应章节 | 起止页码 |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 综合实力 |  |  |  |  |  |  |

注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

二、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

4. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

### 三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

授权委托日期：         年     月       日

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）

### 四、投标承诺函

致：  深圳实验学校

根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：

1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。

4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：                       单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            传真：

日期：       年     月    日

### 五、投标人情况介绍

#### （一）供应商资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

#### （二）近三年同类业绩

| 采购人 | 项目名称 | 项目规模（金额） | 合同签订日期 | 履约验收时间 | 完成质量情况（以履约验收报告为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供合同及履约验收报告

#### （三）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、设备发票等，未涉及的可以不提供）

六、分项报价清单

- 项目报价表

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

供应商代表姓名：

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2.投标总价应为以上各分项价格之和；

3.本表格式不得修改；

4.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

5.投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致废标。

6.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

7.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

七、货物说明一览表

投标人名称                     项目编号

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等相关资料

八、技术规格偏离表

投标人名称                          项目编号

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

九、商务需求偏离表

投标人名称                          项目编号

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （三）其他商务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“四、商务需求”的内容分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。

2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。

3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按废标处理。

4. 开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。

十、技术保障措施

格式自拟；

十一、实施安全保障措施

格式自拟；

十二、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

（1）供货方案；

（2）施工方案；

（3）质量保障措施。

（备注：该部分须与“技术保障措施”、“实施安全保障措施”、“商务需求”等部分承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

十三、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

（1）整体售后服务方案；

（2）维修服务队伍；

（3）维修响应时间；

（4）配件储备情况。

（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

### 密封袋封条格式

投标文件/开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位：                                     （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【    年  月  日  时  分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。

第四章  合同条款及格式（仅供参考）

采购人： 深圳实验学校明理高中

供应商：

根据深圳实验学校明理高中SZSYGZY-ML2022003 号招标项目的投标结果，由       单位为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市           （以下简称甲方）和           单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见                  。

第二条  合同价款

本合同项下总价款为              （大写）人民币，分项价款详见          。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条  权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第五条  交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、甲方应当在到货后的       个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的       个工作日内进行质量验收。

第六条  保修及其他服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

第七条  履约保证金

1、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

第八条   货款支付

第九条    违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。

３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条    合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条   争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十二条   合同生效及其他

1、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）  SZSYGZY-ML2022003  号招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式 肆  份，甲、乙方双方各执  贰   份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日