深圳实验学校明理高中宿舍智能无线门磁报警系统设备采购项目

招标文件

（项目编号：SZSYGZY-ML2022005）

深圳实验学校明理高中

二○二二年十一月二十三日

第一章  项目评审信息

项目编号：  SZSYGZY-ML2022005

项目名称：  深圳实验学校明理高中宿舍智能无线门磁报警系统设备采购项目

项目类型：  货物类

采购方式：  公开招标

货币类型：  人民币

投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求） |
| 符合性检查表 |  |
| 2 | 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章； |
| 3 | 《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实 |
| 4 | 投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明 |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 6 | 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限 |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求 |

评标信息

评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法 法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。

评标方法

综合评分法

评标方法说明：

价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100

当价格分<0时，取0。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 56 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 | 10 | 专家评分 | 评审标准： （1）投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质证书； （2）投标人具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证肆级或以上证书； （3）投标人具有安全生产许可证； （4）投标人具有防雷协会和质量协会同时认证的AAAA级（或以上）资质； （5）投标人同时ISO9001质量管理体系认证证书、具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书； 以上5项全部满足得10分，满足4项得6分，满足3项得3分。不足三项不得分； 证明文件： 投标人须提供以上相关证书复印件加盖公章，须提供有效期内的资质证书复印件加盖公章，原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 实施安全保障措施 | 7 | 专家评分 | 评审标准： 1．项目负责人（仅一人） （1）项目负责人具有壹级建筑注册建造师证书； （2）项目负责人具有壹级机电工程注册建造师证书； （3）项目负责人具有建筑装饰施工专业工程师职称证书。 以上3项全部满足得3分，1项不满足得1分，2项及以上不满足得0分。 2. 拟安排团队人员情况（项目负责人除外） （1）项目团队中具有网络工程师证书； （2）项目团队人员具有信息系统项目管理师证书； （3）项目团队人员具有住房和城乡建设厅颁发的安全生产考核合格证书； （4）项目团队人员具有电工证。 以上4项全部满足得4分，1项不满足得1分，2项不满足得0分； 注：同一人员的证书不重复得分。 3.上述两项合计最高得7分。 证明文件： 投标人须提供项目负责人、团队人员以上相关证书复印件加盖公章及投标截止日前3个月的社保缴纳记录，须提供有效期内的资质证书复印件加盖公章，原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 3 | 项目实施方案 | 6 | 专家评分 | 评审标准： 1.投标人提供的项目实施方案包含： （1）供货方案； （2）质量保障措施； 满足以上2项的得2分，满足以上1项的得1分，其他情况不得分。 2.在此基础上： （1）项目实施方案详细完整，切实可行的，评价为优加4分； （2）项目实施方案基本完整，可行性较合理的，评价为良加2分； （3）项目实施方案一般的，评价为中加1分； （4）保障措施不够完整，不具备可行性的，评价为差不得分。 上述两项合计最高得6分。 |
|  | 4 | 售后服务方案 | 3 | 专家评分 | 评审标准： 1.投标人提供的售后服务方案包含： （1）整体售后服务方案； （2）维修服务队伍规模； （3）维修响应时间； （4）配件储备情况； 满足以上4项的得1分；满足以上3项的得0.8分，满足以上2项的得0.5分，满足以上1项的得0.2分,其他情况不得分。 2.在此基础上： （1）售后服务方案详细完整，切实可行的，评价为优加2分； （2）售后服务方案基本完整，可行性较合理的，评价为良加1分； （3）售后服务方案一般的，评价为中加0.5分； （4）售后服务方案不够完整，不具备可行性的，评价为差不得分。 上述两项合计最高得3分。 |
|  | 5 | 技术规格偏离情况 | 30 | 专家评分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得30分，带“▲”指标，每负偏离一项扣5分，其余指标每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 3 | 商务需求 |  |  |  | 6 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 3 | 专家评分 | 投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2 | 其他商务条款偏离情况 | 3 | 专家评分 | 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 综合实力部分 |  |  |  | 8 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日） | 3 | 专家评分 | 评审标准： 投标方近三年（从2019年1月1日开始，截止日为本项目发布招标公告之日））来有承接过同类项目，提供3个或3个以上同类业绩得满分，提供2个得1分，未提供的不得分。 证明文件： 投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和履约（验收）合格评价证明文件，否则不得分。（项目履约（验收）合格评价证明文件需要评价证明文件加盖合同甲方公章（或甲方业务章））。 |
|  | 2 | 诚信 | 5 | 专家评分 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

定标方法

定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。采购人组成的定标委员会选取 直线票决法 方式（选择直线票决法、集体议事法和累积投票法三种方式之一）定标。

第二章  项目需求

一、项目概况

本项目为深圳实验学校明理高中宿舍智能无线门磁报警系统设备采购项目。

二、货物清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 智能无线门磁报警器 | 806 | 个 | 112016.00 |  |
| 2 |  | NB-iot专用报警管理软件 | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 流量费 | 806 | 张 |  |  |
| 4 |  | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

三、具体技术要求

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能无线门磁报警器 | 1.设备部分： 1）基于NB-iot无线网络通信，免布线，节约布线成本；无线通信，内置电池，安装简单方便，减少施工时间； ▲2）外观及结构：外壳表面应光滑、整洁、无裂纹、变形及明显划痕；封装应严密，内部结构应无松动现象，外部结构应便于安装；外壳应能承受对其表面施加0.5J的撞击而不产生破坏和永久性变形。焊接引出线应从同一侧引出，其长度不应小于150mm；接线柱应有防止转动和松动的措施，对接线柱进行20次连接和断开试验后，在最容易拉断方向施加24.5N的拉力作用60s，引出线与接线柱不应脱落；引出线应能承受20次直角弯曲而不折断，每根引出线应能承受14. 7N的拉力作用60s而不损伤（须提供第三方机构出具的首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖公章证明）； 3）易维护：支持现场蜂鸣器提醒功能，智能运维，实时监测设备运行状态、电池电压状态； 4）易管理：可通过微信公众号、PC客户平台、网络电话、网络短信等接收报警通知；同时支持平台远程设置产品参数（支持重连次数、重连周期、低电阀值、声音提醒模式、卡号查询、远程自检等功能设置），满足各种场景的项目应用； 5）更安全：加入防拆设计，有效防止恶意破坏或安装脱落导致防范失效； 6）低功耗：低功耗，配备2节1.5V 7号电池； 9）工作电压：DC2.5~3.0V； 10）工作电流：静态≤20uA 、报警≤100mA； ▲11）通讯方式：电信、移动NB-iot网络（须提供所投产品入网许可证证书扫描件加盖公章证明，原件备查）； 12）安装距离：<10mm； 13）工作温度：-10℃ ~ 50℃； 14）相对湿度：≤95%RH； 15）外壳材质：ABS；非金属外壳的设备，其外壳应能阻燃。经火焰烧5次，每次 5s,不应烧着起火（须提供第三方机构出具的首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告扫描件加盖公章证明，原件备查）； 16）探测间隙：探测间隙应符合产品说明书中规定的标称值，并应符合标准按探测间隙分类的规定。探测间隙>20mm（须提供第三方机构出具的首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告扫描件加盖公章证明，原件备查）； ▲17）所投产品需通过3C认证（须提供相关认证证书扫描件加盖公章证明，原件备查）； ▲18）为保证产品真实性，要求所投产品提供厂家授权书及售后服务承诺函； 2.综合防雷参数不低于以下要求： 1）防雷采用网络技术，基于多种通讯网络（内部网、互联网、无线网络等），采用TCP/IP协议，为B/S+C/S结构，该系统是通过计算机实时监测系统中的防雷设备。提高防雷装置的可考性，保证了设备的正常运行，方便工作人员的监管； 2）可支持实时检测，信息录入，数据查询，信息查阅，多种报警方式，网络功能（此功能需外围设备支持）； 3）需提供制造商盖章的软件产品说明书（须提供扫描件加盖公章证明，原件备查）。 4）▲提供“综合防雷信息管理软件”计算机软件著作权登记证书和专利证书（须提供证书扫描件加盖公章证明，原件备查）。 |
| 2 | NB-iot专用报警管理软件 | 1.可通过微信公众号、PC客户平台、网络电话、网络短信等接收报警通知；同时支持平台远程设置产品参数（支持重连次数、重连周期、低电阀值、声音提醒模式、卡号查询、远程自检等功能设置），满足各种场景的项目应用； ▲2、提供门禁系统计算机软件著作权登记证书（须提供证书扫描件加盖公章证明，原件备查）； 3、提供门禁系统软件测试报告（须提供相关检测报告扫描件加盖公章证明，原件备查）； |
| 3 | 流量费 | 包含项目806个NB-IoT门磁探测器2年的流量费用 |
| 4 | 安装调试 | 完成项目所需安装调试工作 |

备注：带“★”为必要条款，“▲”为重要条款。

四、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物免费保修期 2 年(耗材除外)，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1签订合同后 15 天（日历日）内。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于验收 | 1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |

备注：

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。