
深圳实验学校卓越高中消防系统维保服务项目
招标文件
（项目编号：SZSYGZY-ZY2023002）
深圳实验学校卓越高中

2023年3月

第一章  项目评审信息

      项目编号： SZSYGZY-ZY2023002
      项目名称： 深圳实验学校卓越高中消防系统维保服务项目

      项目类型： 服务类

      采购方式： 公开招标

资金来源： 财政资金
      货币类型： 人民币

投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求


评标信息

评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法 法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家（具体视合格投标人的数量确定），中标供应商数量为 1 家。

评标方法
综合评分法（新价格分算法），是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
 价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	20

	2
	技术
	26

	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	实施方案
	14
	横向比较各投标人的服务方案（方案严谨切合实际，维保工作计划、维保标准、质量安全保证措施、维护保养检测表格内容全面、可操作性）：优14分，良11分，中8分，差4分。

	
	2
	维保检测机具
	6
	维保、检测机具经过计量检定站校准或检定并出具报告；每提供1项报告得1分，该项得分最高不超过6分。

提供相关有效报告复印件加盖公章，原件备查，未提供或不符合不得分。

	
	3
	违约承诺
	6
	横向对比：优6分，良4分，中3分，差1分。提供承诺函（格式自拟）加盖公章，原件备查，未提供或不符合不得分。

	3
	综合实力
	54

	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	投标人通过相关认证情况
	6
	（一）评分内容：

1. 质量管理体系认证证书的，得2分；

2. 环境管理体系认证证书的,得2分；

3. 职业健康安全管理体系认证证书,得2分；

（二）评分依据：

1.要求提供有效的认证证书作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	
	投标人资质
	9
	（一）评分内容：

1.具有消防设施工程专业承包资质证书一级得3分；二级得2分；二级以下不得分。

2.具有消防设施工程设计专项资质甲级得3分；乙级得1分。

3 具有机电施工资质一级得3分；二级的1分，三级得0.5分

（二）评分依据：

提供相关有效资质证书复印件加盖公章，原件备查，未提供或不符合不得分。

	
	2
	投标人同类项目业绩情况
	9
	（一）评分内容：

近2年（2021年1月1日至今）同类学校（消防系统维保面积大于9万平方米寄宿制学校）业绩，每提供一个得3分,最高得9分。

（二）评分依据：

1.要求同时提供合同关键信息和项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。

2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。

3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	3
	投标人获奖情况
	9
	（一）评分内容：

1. 投标人获 “守合同重信用企业”荣誉的, 省级（含省级）以上得3分，地市级得1分，无不得分；

2. 获得《消防维修保养创新奖》得5分；

3. 获得消防相关专利得1分。

（二）评分依据：

1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	4
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	6
	（一）评分内容：

1. 项目负责人为机电专业高级工程师的，得6分；中级得3分；其它不得分。

（二）评分依据：

1.要求提供通过投标人购买的项目负责人__2022年2_月至_2023_年_2_月的社保证明、相关证书、工作经验证明作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。

	
	5
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	15
	（一）评分内容：

1.同时具有中级建（构）物消防员上岗证及电工上岗证

的每人得3分，最多得9分；如单独持有中级建（构）物消防员上岗证每人得1分，最多得3分。

2.同时具有注册消防工程师证及机电高级工程师证的每人得3分，最多6分.如单独持有有注册消防工程师证的每人得1.5分，最多得3分。

（二）评分依据：

1.要求提供通过投标人购买的项目主要团队成员（主要技术人员）_2022年_2_月至_2023_年2_月的社保证明、相关证书作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。


定标方法

定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。

第二章  项目需求

一、项目概况

本次招标消防维保范围是卓越高中内的消防设施，卓越高中内含教学楼3栋，男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、教师宿舍1栋，演绎中心1个，300米操场1个，48班占地面积：53250.72㎡，建筑面积91134.98㎡ （地上建筑面积：81159.69㎡，地下建筑面积：9975.29㎡）。具体：48班高中部地下室1层，高度5.1米，面积10554.15平方米；1栋A座教学楼5层高度22米，B座教学楼4层高度18米，C座教学楼5层高度22米，1栋教学楼裙房1层高度6米，面积34275.49平方米；2栋A座宿舍13层 高度49.65米，面积12666.84平方米；2栋B座宿舍13层 高度49.65米，面积14896.08平方米；2栋C座宿舍16层 高度55.45米，面积8879.05平方米；2栋教学楼裙2层 高度12米，面积3843.4平方米；3栋演艺中心2层 高度23.6米，面积5129.79平方米。属于一类高层公共/二类高层公共/多层公共建筑,其中有3栋高层建筑，消防设施含有：自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、气体灭火系统、应急照明疏散系统、应急广播系统、漏电自动报警系统 。

根据消防规范对学校的要求，结合学校设施的具体情况，具体内容包括：对消防设施进行维护保养，并按要求出具维护保养报告，根据学校的特点制定防火方案，并实地演练；负责配合对接消防部门的检查工作；承接实施消防维保的任务的全部内容。

二、商务需求

（一）服务期限：合同生效起一年。

（二）服务地点：深圳实验学校卓越高中校园内。

投标报价： 186000元

 付款方式：按相关流程支付
项目验收：按国家相关标准执行。
（六）驻点要求：中标人派驻的驻场人员必须持消防中级上岗证，电工上岗证，随时处理消防设施问题，如遇特殊情况需听从学校安排，校内不提供食宿。
三、服务范围、内容及具体技术要求

（一）服务范围：深圳实验学校卓越高中校园内所有消防设施设备。清单如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	报警控制主机
	台
	3
	
	

	2
	联动电源
	台
	2
	
	

	3
	多线盘单元
	台
	6
	
	

	4
	总线盘线盘单元
	套
	2
	
	

	5
	感烟探测器
	套
	2640
	
	

	6
	感温探测器
	套
	133
	
	

	7
	声光报警器
	套
	312
	
	

	8
	消火栓按钮
	套
	455
	
	

	9
	手动报警按钮
	套
	287
	
	

	10
	图文系统
	套
	1
	
	

	11
	CRT显示屏
	套
	1
	
	

	12
	防火门监控主机
	台
	1
	
	

	13
	消防电源设备监控主机
	台
	1
	
	

	14
	消防电话主机
	台
	1
	
	

	15
	消防广播主机
	台
	1
	
	

	16
	消防疏散指示主机
	台
	1
	
	

	17
	隔离器
	套
	258
	
	

	18
	监视信号阀模块
	套
	225
	
	

	19
	控制模块
	套
	638
	
	

	20
	输入模块
	套
	423
	
	

	21
	消防电源监控模块
	套
	287
	
	

	22
	切断模块
	套
	86
	
	

	23
	电话插孔
	只
	50
	
	

	24
	扬声器
	套
	658
	
	

	25
	广播模块
	套
	60
	
	

	26
	功率放大器
	套
	13
	
	

	27
	电话分机
	套
	50
	
	

	28
	电话模块（手报）
	套
	287
	
	

	29
	消防栓泵
	台
	2
	
	

	30
	消火栓加压泵
	台
	2
	
	

	31
	消防管道压力开关
	套
	4
	
	

	32
	消防栓
	套
	455
	
	

	33
	试验消防栓
	套
	6
	
	

	34
	消防水泵控制箱
	套
	1
	
	

	35
	消防喷淋泵
	台
	3
	
	

	36
	喷淋稳压泵
	台
	2
	
	

	37
	稳压设备
	套
	2
	
	

	38
	喷淋泵控制箱
	套
	1
	
	

	39
	稳压泵控制箱
	套
	1
	
	

	40
	上型标准喷头
	个
	4583
	
	

	41
	下垂型标准喷头
	个
	2580
	
	

	42
	信号阀DN150
	个
	60
	
	

	43
	水流指示器DN150
	个
	53
	
	

	44
	未端排水
	套
	56
	
	

	45
	自动排气阀
	套
	10
	
	

	46
	水泵接合器
	套
	16
	
	

	47
	湿式报警阀
	套
	10
	
	

	48
	喷淋管道压力开关
	套
	3
	
	

	49
	风机
	台
	8
	
	

	50
	正压送风阀
	个
	26
	
	

	51
	风阀执行器
	台
	32
	
	

	52
	控制箱
	台
	16
	
	

	53
	气体灭火系统
	套
	3
	
	

	54
	厨房灭火系统
	项
	1
	
	

	55
	防火卷帘门系统
	项
	1
	
	

	56
	防排烟系统
	项
	1
	
	

	57
	消防疏散系统
	项
	1
	
	

	58
	维保服务费用
	
	
	
	

	59
	税金
	
	
	
	

	60
	总价合计
	
	
	
	


（二）服务内容及技术要求

1.设备报废、添加或升级
感烟、感温探测器的系统设备出现故障，设备失去修复的意义，乙方技术人员可向甲方管理部门提出报废建议，经甲方请相关专业人员核实后，可进行设备报废更换；现有系统在正常运行工作的情况下，若无法满足甲方更高要求的效果时，乙方技术人员可向甲方管理部门提出添加或升级设备，经甲方请相关专业人员核实后，可进行设备添加或升级，相关费用由甲方另付。

2.消防维护保养要求
（1）在维保期间，要求乙方每年对消防系统的内、外机设备，进行二次全面维护保养及维修，发现有故障的消防设备要及时修复。

（2）在维保期间，要求乙方每月对消防设备进行一次常规检查、维护，要对设备进行全面的地检查工作；每季度对消防设备进行一次较深层次的设备维护及优化；每半年进行全面的整个系统检查和调整。

（3）在维保期间，乙方必须24小时配合技术人员待命服务，如消防自动报警系统发生故障，应在2小时内修复，现场修复不了，应拿回公司修复后复原。

（4）在维保期间，要求乙方对设备运行年限及运行状况详细记录、建立档案以备查验并要求每月配合消防部门的有关检查、测试，测试及维护保养记录报送学校及消防机关备案。

（5）在维保期间，维护保养服务时使用的配件、如：消防水泵、报警主机、模块探测器等，由建设方提供。

（6）维修保养费用指校方（甲方）将深圳实验学校卓越高中校园消防系统全年的日常维护保养服务费，即全年消防自动报警系统维修保养配件、材料及人工费（除上述“一、维护协议方式”、“二、设备报废、添加或升级”界定的由甲方另付的费用外）、安全管理、税金等所有费用，按月结算。

（7）在维保期间，所有维修更换的配件，校方支付配件和材料费用，乙方承担维修更换等人工费用。

（8）在维保期间必须负责与政府主管部门的沟通协调，如由于消防设施原因引起的处罚，由维保单位承担责任

3.维保方式：月检、季检、年检及应急故障维修。确保消防设备、设施时刻处于良好的工作状态，保证系统运行状况达到优良状态。

4.技术要求：符合国家相关法律法规及标准，符合地方主管部门要求。

5.配合学校校内消防教育活动，协助学校对外处理涉及消防安全检查等事务。
第三章  投标文件格式

（温馨提示：投标人必须按本章规定的格式编制投标文件，否则作废标处理）
投标文件组成：
目录
开标一览表

1、评标指引表

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、投标承诺函

5、投标人情况介绍

（1）供应商资格证明文件

（2）管理体系认证

（3）近三年同类业绩

（4）企业荣誉

（5）投标人认为需提供的材料

6、其它需提供的材料

（1）违约承诺书

7、商务需求偏离表

8、技术规格偏离表

9、项目实施方案

投标文件格式：

开标一览表
单位：人民币元
	项目编号
	项目名称
	投标报价
	工期
	备注

	
	
	大写：
小写：
	日历日
	


价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。
报价为包干价。包括：小配件费用、服务费、检测费、运输费、人工费、管理费、税金等一切可能发生的费用
开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。
若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
法定代表人或被授权人签名：
投标单位公章：
一、评标指引表
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限
	
	

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
二、法定代表人证明书

            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：              

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

4. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。
三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）
四、投标承诺函

致：  深圳实验学校卓越高中  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：                       单位地址：               

法定代表人或其委托代理人：                   

邮政编码：            电话：            传真：            

日期：       年     月    日                                

五、投标人情况介绍

（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

（二）认证证明文件

（三）近三年同类业绩证明文件

	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额或用餐人数）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供合同及履约验收报告

（四）投标人认为需提供的材料
六、其它需提供的材料
违约承诺书

七、商务需求偏离表
	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“二、商务需求”的内容分别对应填写。

2. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

八、技术规格偏离表

	序号
	目录
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、服务范围、内容具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术要求模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。

九、项目实施方案
主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、实施本项目的主要技术人员情况表。

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	


2、

3、
密封袋封条格式
投标文件/开标一览表
项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。
第四章  合同条款及格式

（仅供参考，项目具体要求以招标项目需求为准）

甲方：深圳实验学校卓越高中   

乙方：                                          

根据深圳实验学校2022年  月  日组织的              公开招标的中标结果，由                             单位为中标方。按照《中华人民共和国经济合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经         （以下简称甲方）和                          单位（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担                      服务项目，达成以下合同条款：
第一条　项目概况
项目名称： 
项目内容： 
服务时间： 
合同价款：合同总价为         元，含一切税、费。本合同总价包括乙方为实施本项目荷载试验所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。
支付方式：分期支付。
第二条  服务范围
1、  
2、  
3、  
4、 其他合同未明示的相关工作。
第三条  时间要求及阶段成果
1、合同签订   天内完成项目实施的准备工作，包括工作大纲和试验细则的编制；
2、 
3、
4、
第四条  咨询服务资料归属
1、所有提交给甲方的咨询服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术咨询服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。
2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本咨询服务项目之外的任何项目。
3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。
第五条  甲方的义务
1、负责与本咨询服务项目有关的第三方的协调，提供开展咨询服务工作的外部条件。
2、向乙方提供与本项目咨询服务工作有关的资料。
3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。
第七条　乙方的义务
１、应按照          号招标文件、乙方投标文件要求按期完成本项目咨询服务工作。
2、负责组织项目的实施，保证工程进度和成桥荷载试验工作质量，并满足交通部交工验收相关标准。
3、向甲方提交检测资料等各      套，一套电子版文件。
4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
第八条  甲方的权利
1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2、有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第九条  乙方的权利
1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本咨询服务业务有关的问题进行核对或查问。
3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。
第十条  甲方的责任
1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。
2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。
第十一条  乙方的责任
1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。
3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。
4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。
第十二条  人员要求
1、参加本项目试验的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。
2、 参加本项目的试验人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和试验服务组织实施方案一致。
3、必须以直属试验人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。
第十三条  乙方咨询服务工具要求
1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。用户不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。
2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。
第十四条  保密要求
1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。
4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。
第十五条  验收     
1、下列文件的验收分为          三个阶段:
2、其余文件和工作由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。
3、验收依据为           号招标文件、乙方投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。
第十六条  付款方式
1、合同签订后     天内，甲方向乙方支付合同总价    %的款项。
2、检测完成并提交评估报告后，甲方向乙方支付合同总价    %的款项。
3、报告通过专家评审后，甲方向乙方支付合同总价    %的款项。
第十七条  争议解决办法
执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。
第十八条  风险责任
１、乙方应完全地按照           号招标文件的要求和乙方投标文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。
2、乙方在实施荷载试验过程中应对自身的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。
第十九条  违约责任
１、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。
2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由乙方承担。
3、如乙方提供的咨询服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改，其费用由乙方承担。
4、若甲方发现乙方派出的试验服务人员或提供的试验仪器设备不符合合同要求，乙方应在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的仪器设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。
第二十条  其他
1、本合同与        号招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。
2、下列文件均为本合同的组成部分：
（1）         号招标文件、答疑及补充通知；
（2）投标文件；
（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。
本合同一式  肆 份，甲、乙方双方各执 贰  份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。
本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。
甲方：        深圳实验学校卓越高中             乙方：                            
（签章）                              （签章）
地址：                                地址： 
法定代表人：（签章）                   法定代表人：（签章）
开户行：                              开户行：
人民币帐号：                          人民币帐号：
联系人：                              联系人：
电话：                                电话：
日期：                                日期：
17
- 7 -

