
深圳实验学校电梯维保服务项目

招标文件

（项目编号：SZSYCG2023008）
深圳实验学校
二○二三年三月三十日

第一章  项目评审信息

      项目编号：  SZSYCG2023008
      项目名称：  深圳实验学校电梯维保服务
      项目类型：  服务类

      采购方式：  公开招标

      货币类型：  人民币

投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求


	评分项
	分值

	价格
	20

	技术部分
	50

	序号
	评分因素
	分值
	评分方式
	评分准则

	1
	电梯维保方案
	10
	专家打分
	（一）评审内容

评审委员会根据投标人以图文形式说明对电梯各部件的保养方案、保养周期及工作流程等方面响应情况进行评审。
优良中差评分标准：

（1）内容全面；

（2）内容具体；

（3）内容针对性强；

（4）内容科学合理；

（5）内容可操作性强。

（二）评分标准
满足以上五项要求的评价为优，得10分。

满足以上四项要求的评价为良，得6分。

满足以上三项要求的评价为中，得2分。

	2
	应急预案
	10
	专家打分
	（一）评审内容

评审委员会根据投标人现场管理水平和作业安全方案（包括但不限于对重点考察投标人提供应急预案）的响应情况进行评审。
优良中差评分标准：

（1）内容全面；

（2）内容具体；

（3）内容针对性强；

（4）内容科学合理；

（5）内容可操作性强。

（二）评分标准
满足以上五项要求的评价为优，得10分。

满足以上四项要求的评价为良，得6分。

满足以上三项要求的评价为中，得2分。

其它情况的评价为差，不得分。

	3
	应急响应情况

	10
	专家打分
	（一）评分内容 

考虑服务便利性及应急情况：

（1）15分钟（含）内响应并赶到应急维修现场的得10分；

（2）16分钟-20分钟（含）内响应并赶到应急维修现场的得7分；

（3）21分钟-30分钟（含）内响应并赶到应急维修现场的得4分；

（4）30分钟以上响应并赶到应急维修现场的得0分。

（二）评分标准
投标人提供应急时间响应承诺书加盖公章(按投标文件格式要求填写)，未提供不得分。

	4
	技术水平
	10
	专家打分
	（一）评审内容

技术队伍团队需具备足够的技术能力和良好的综合素质，以团队成员经验资质及经验作为评审标准。
.投标人拟安排的本项目负责人需同时具有本科及以上学历、行政部门颁发的《安全生产考核合格证书》、《安全管理和作业人员证》（作业项目为T，持资格证6年及以上）得 5 分；

投标人拟安排的本项目安装主管同时具有电梯的《安全管理和作业人员证》（作业项目为T，持资格证6年及以上）、《职业资格证书》（中级工及以上，职业资格为电梯安装维修）、《特种设备检验检测证》（项目为电梯检验）得5分； 

以上两项累计得分。

（二）评分标准 

以上要求提供有效的证书及社保缴纳记录的近6个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。由于社保部门原因，最近一个月的社保证明无法提供的，可往前顺延作为得分依据。要求提供证明材料而未提供的、不能有效证明的、或证明文件不清晰、 无法判断的，一律按不得分处理。

	5
	物联网科技应用
	10
	专家打分
	（一）评审内容

公司有独立开发的数字化平台，并且已在日常工作中推广使用得满分，无则不得分。

（二）评分标准
需同时提供《软件著作权登记证书》（著作权为投标人或著作权人和投标人的法人代表为同一人）、平台介绍和应用情况截图证明材料。

	商务部分
	30

	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	1
	投标人资格情况及通过相关认证情况
	10
	专家打分
	（一）评分内容 

投标人具备良好的内部管理能力 

（1）投标人具有质量管理体系认证证书得 3 分； 

（2）投标人具有职业健康管理体系认证证书得3分；

（3）投标人具有环境管理体系认证证书得 3分； 

以上三项都提供得10分；
评分标准

以上提供相关证书扫描件加盖公章，证书须在有效期内，未按规定年审或未提供一家无法判断是否清晰有效的不得分。

	2
	业绩情况
	10
	专家打分
	（一）评分内容 

投标人提供同类有效业绩每个得2分，最多得10 分。

（二）评分标准 

1、投标人须提供同类项目业绩合同关键页的复印件并加盖投标人公章（原件备查）作为证明材料；

2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	3
	诚信
	10
	专家打分
	（一）评审内容

投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，或在近三年内存在行政处罚的，本项不得分，否则得满分。

（二）评分标准
投标人必须提供《诚信承诺函》（按投标文件格式要求填写）和信用中国查询记录，未按要求提供不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理。


定标方法

定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。

 项目需求

一、项目概况
1、项目编号：SZSYCG2023008
2、项目名称：深圳实验学校电梯维保服务

3、资金来源：财政资金
    4、项目概况：深圳实验学校42台电梯2023年度--2024年度维护保养
二、商务需求

1、服务期限：本项目服务期限为一年(具体起止时间以合同约定为准)。该项目为长期服务项目，合同期满且履约评价优的可以续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。
2、服务地点：

各学部具体地址：
高中部：南山区 西丽 同发路 66号；

中学部：福田区 百花六路；

初中部：福田区 百花五路；

小学部：福田区 百花二路；

坂田(校区)部：龙岗区 坂田 龙颈坳路 99号；

光明部：光明区 牛山路碧眼路交汇处；
光明学校：光明区博闻路2号
3、付款方式：

各学部每季度第一个月的15号前据实完成前一个季度的结算支付。

4、投标报价：

报价形式为综合单价，即元/月/台。包含：

（1）投保报价需含人工费、交通费、检测及维修工具、200元以内的材料更换、包质量、包安全、包市场风险、包年检合格、包管理费、包利润、包税金等及其他未提及的与本电梯维保项目有关的费用。年检费用由甲方承担。因维护保养原因导致电梯年检不合格，乙方应承担电梯复检费用。

（2）投标人须为校方购买电梯人身伤亡及财产、设备损失的公共责任保险，每次事故最高賠偿限额不低于50万元，此社会公众责任保险费用已包含在保养费中。校方首次付款前，须提供其己购买公众责任保险的证明。

三、技术需求
（一）服务内容：

深圳实验学校42台电梯2023年度--2024年度维护保养，具体开始维保时间根据免保到期时间和当前维保到期时间确定，电梯台账详情见下表。

	序号
	位置
	设备代码
	停站数
	载重
	当前保养合同起止期

	1
	初中部
	31104403002022052898
	14层14站14门
	1350KG
	2022.05.27-2025.05.26

	2
	
	31104403002022052899
	14层14站14门
	1350KG
	2022.05.27-2025.05.26

	3
	
	31104403002022052894
	8层8站8门
	1350KG
	2022.05.11-2025.05.10

	4
	
	31104403002022052895
	8层8站8门
	1350KG
	2022.05.11-2025.05.10

	5
	
	31104403002022052896
	2层2站2门
	2000KG
	2022.05.27-2025.05.26

	6
	
	31104403002022052897
	2层2站2门
	2000KG
	2022.05.27-2025.05.26

	7
	
	30104403002003008503
	7层 7站
	800Kg
	2022.04.01-2023.03.31

	8
	光明部
	31104403002017008719
	2层2站2门
	1350KG
	2022.08.08-2023.08.07

	9
	
	31104403002017008718
	5层5站5门
	1000KG
	2022.05.07-2023.05.06

	10
	
	31104403002017008713
	5层5站5门
	1000KG
	2022.08.08-2023.08.07

	11
	
	31104403002017008712
	5层5站5门
	1000KG
	2022.08.08-2023.08.07

	12
	
	31104403002017008714
	6层6站6门
	1050KG
	2022.05.07-2023.05.06

	13
	
	31104403002017008715
	6层6站6门
	1050KG
	2022.05.07-2023.05.06

	14
	
	31104403002017008721
	6层6站6门
	1050KG
	2022.05.07-2023.05.06

	15
	
	31104403002017008720
	6层6站6门
	1050KG
	2022.05.07-2023.05.06

	16
	
	31104403002017008716
	11层11站11门
	1050KG
	2022.08.08-2023.08.07

	17
	
	31104403002017008717
	11层11站11门
	1050KG
	2022.08.08-2023.08.07

	18
	高中部
	31304403002012007356
	5层5站5门
	1000kg
	2023.01.01-2023.12.31

	19
	
	34304403002020031696
	3层3站3门
	200KG
	2022.09.28-2023.09.27

	20
	
	31204403002015006130
	3层3站3门
	630KG
	2023.01.01-2023.12.31

	21
	
	31504403002013000127
	3层3站3门
	1000KG
	2023.01.01-2023.12.31

	22
	小学部
	31104403002019019146
	6层6站6门
	1050KG
	2022.08.23-2023.08.22

	23
	
	31104403002019019147
	3层3站3门
	825KG
	2022.08.23-2023.08.22

	24
	
	34004403002012009248
	2层2站2门
	200KG
	2023.01.15-2023.12.31

	25
	中学部
	31104403002014006787
	9层9站9门
	1050KG
	2022.12.01-2024.11.30

	26
	
	31104403002014006788
	12层12站12门
	1050KG
	2022.12.01-2024.11.30

	27
	
	31104403002014006789
	7层6站6门
	1050KG
	2022.12.01-2024.11.30

	28
	
	31104403002014006790
	12层12站12门
	1050KG
	2022.12.01-2024.11.30

	29
	
	31104403002017006585
	6层6站6门
	1050KG
	2022.10.13-2023.10.12

	30
	
	343010639202209147
	4层4站4门
	250KG
	2022.11.02-2024.11.01

	31
	
	343010639202209148
	4层4站4门
	250KG
	2022.11.26-2024.11.25

	32
	坂田部
（初中部）
	31104403002021038351
	8 层 8 站8 门
	1350KG
	2022.04.13-2023.04.12

	33
	
	31104403002021038352
	8 层 8 站8 门
	1350KG
	2022.04.13-2023.04.12

	34
	
	31104403002021038353
	12 层 12 站12门
	1000KG
	2022.04.13-2023.04.12

	35
	
	31104403002021038354
	12 层 12 站12门
	1000KG
	2022.04.13-2023.04.12

	36
	
	34304403002021041536
	2层 2 站2 门
	200KG
	2023.01.19- 2024.01.18

	37
	
	34304403002021041537
	2层 2 站2 门
	200KG
	2023.01.19- 2024.01.18

	38
	
	34304403002021041538
	2层 2 站2 门
	200KG
	2023.01.19- 2024.01.18

	39
	坂田部
（小学部）
	34304403002020026295
	3 层 3 站3 门
	200KG
	2023.01.01-2023.12.31

	40
	
	34304403002020026296
	3 层 3站3 门
	200KG
	2023.01.01-2023.12.31

	41
	
	31104403002019019192
	5 层 5 站5 门
	1050KG
	2022.08.09-2023.08.08

	42
	
	31104403002019019193
	5 层 5 站5 门
	1600KG
	2022.08.09-2023.08.08


（二）、服务要求

1. 人员配备、时间安排

1.1人员配备：

为确保深圳实验学校电梯设备的安全、正常运行，需派出执证专业员工，以确保现场电梯24小时能进行应急维修，及时处理电梯故障。对技监局年检等重大工作，根据现场保养工作量和项目维修内容，另增派人员加强维保工作。

1.2时间安排：

现场24小时不中断急修服务。在法定工作时间进行保养工作，保养时间安排以有利于现场管理与服务的日期、时段进行，具体保养时间双方协商确定。除处理和进行故障检修、保养工作外，现场员工还要做好电梯每15天不少于1次的日常巡检点检工作。

2. 24小时故障处理

2.1 普通故障处理

任何时间段电梯一旦有故障发生时，维保人员应在1小时内赶赴，及时处理电梯故障。修理完成后填写“急修及处理纪录”（附件）。如发生更换零部件，填写“零部件更换纪录表”（附件），并由贵公司指定人员核查签认，如急修工作发生在深夜不方便签证，应在次日办理上述有关手续。

2.2 特殊故障处理

现场发生特殊故障，现场维修人员短时无法解决，将通知公司工程部，由工程部另行派遣技术人员赴现场处理，以尽快排除故障，恢复电梯正常运行。如发生重大故障，则立即启动公司应急预案组织人员进行抢修。

抢修结束后填写“急修及处理纪录”并查明和分析事故原因，提出相应改进措施。

2.3 关人故障处理

当发生关人故障时，现场维保人员立即进行紧急放人操作，并查明故障产生原因，根除故障防止同一故障的再次发生。

3. 巡检点检

现场维保人员每15天1次对电梯进行巡检、点检，电梯运行情况实行经常性监控，及时发现电梯维保工作中存在的缺陷，乘客安全乘梯是否存在问题，业主管理中和设备运行环境是否存在问题，及早发现并采取措施，或与管理单位协商解决问题的办法，使电梯的故障率降至最低，并做好相关记录。

4. 维护保养

按照编制的“电梯维修保养技术工艺规程”（略）的技术工艺要求，对深圳实验学校电梯进行维护保养。每月例行保养次数不少于二次，间隙时间不大于15天。每次保养结束，将保养的内容、时间、梯号等相关纪录填入“电梯维修保养纪录”，由业主管理方指定人员核查或签认。

对深圳实验学校电梯建立电梯档案卡，实行一梯一档管理，见“电（扶）梯档案卡”（附件）。

5. 运行保障

接到有要客服务的通知后，现场维保人员提前到达维保现场，检查设备运行情况，确保电梯设备安全运行。对业主管理方要求的如紧急救援、消防迫降、消防演习等活动，及早派人配合操作。

6. 年季质量检查

公司质检部门每年不少于1次对电梯抽检，并上报电梯维修保养自检报告。

班组每月进行一次安全检查，对查出的不安全隐患和公司质检人员查出的不合格项，公司责成工程部及现场维保小组及时整改。涉及到设备原因一时无法整改的，由公司与深圳实验学校电梯主管部门协调解决办法。

确保深圳实验学校电梯维保工作通过市技术监督局的年度安全检验，并取得检验合格证。如一次检验未能通过，相关人员按公司扣罚机制处罚。

7. 文明、安全作业

严格遵守国家各项特种设备安全管理条例和维修规范（国务院令第549号、国家质检总局TSG  T5001－2009《电梯使用管理与维护保养规则》、GB/T18775、GB7588、GB10060、GB16899）等。

维修人员严格遵守并执行深圳实验学校各项规章制度和管理条例，严格遵守并执行“人员管理规定”（见附件）。如遇灾害性天气，根据应急预案配合深圳实验学校做好相关工作。

员工实行安全教育制度，每一员工必须接受三级教育后，才能进行上岗作业。现场安全教育由班组长负责进行，每月二次安全教育学习，学习内容纪录在“安全教育学习纪录表”内（略）。

维修人员做到文明用语、统一着装、文明施工、安全作业，见“电梯维修安全操作规程”（略），“电梯保养安全操作规程”（略）。

8.施工安全措施

8.1安全施工细则

1、维保班组到达维保现场后，由项目组长将工地的情况及注意事项向维保班组进行详细的传达和讲解。

2、使用工具前维保班长应检查其安全事项，如起重设备应检查关键部分是否损坏，起重工件是否在起重设备的标准负荷之内；移动照明用具是否为36V以下的安全电压；电器设备应检查其金属外壳及插头是否漏电、破损等。

3、按甲方指定的地方规范用电，所有电器件的保险丝要使用与电器件相配套的保险丝或保险管，如因违章用电而导致甲方停止供电或罚款，其结果由维保班组自负。

4、 进入维保场地，必须按规范戴好安全帽；当进行高空作业时，必须系好安全带及携带工具袋，防止工具坠落造成事故；严禁在井道上、下抛投物件及工具。

5、维保场地动火必须与甲方安全员取得联系，协助做好防火措施，离开动火现场时，必须扑灭火种，杜绝火灾隐患；在井道高度超过20米的井道内进行电焊时，必须做好接焊措施，防止底坑引发火灾。

6、严禁在堆放易燃、易爆品附近动用明火，电焊、动火场所必须派专人监护且具备相应的消防措施。

7、施工场所的电源开关在断电作业时必须挂上“有人作业，严禁合闸”告示牌。并安排专人监护。

8、 离开工作场所时，应关闭施工场所的一切电源，清理好工作场所的环境卫生，方可以离开。

9、严禁酒后作业、疲劳作业和边抽烟边作业。

8.2文明施工细则

1．维保人员进入工地后，应按甲方指定的地方安置床铺，不准任意单独摆放床铺，床铺安放应整齐，非休息时间应保持床上整洁，床上用品应妥善放置，不得乱堆乱放。不得使用大功率电器用品。

2．严格遵守甲方的工作秩序和作息时间及一切规章制度，如维保计划需更改日期，必须得甲方有关人员公司的同意。

3．工作人员应保持维保场所的卫生清洁，每天工作完成后，应即时清理工作场所卫生。

4．生活垃圾、残渣、剩饭、污水，严禁乱丢、乱抛，应统一放入垃圾桶，随时清理。

5．进入维保场所施工时，要穿本公司制服，严禁穿拖鞋或硬地鞋进场施工。

6.维保材料及剩余材料、边料应统一保存，整齐堆放，不得乱丢、乱放。

7.严禁在作业场所嬉、笑、打闹。 

8.严禁在住宿处所及施工现场赌博。

9.为了做好施工现场的消防管理工作，杜绝火灾事故的发生，特订消防措施

10.严禁在井道内吸烟和在机房等重要防火场所吸烟。

11.对维保现场违反安全防火要求，违章操作者，要给予制止并责令停止，直至追究责任

8.3保证施工安全的程序：保证施工安全程序按图步骤进行。

[image: image1.png]EREMEREE

I

I

EIIELL B
[

v

AEFRNEERR
T

]

HREFABHEHE

v

HEIFRLEN

v

EHEEBTARR ERBRLRE

&, BEEDR RRemE

REMRERERE, ZRUR EFTR, ZER
HRLEHERRFW . PEF WHE R

v
AT IAE.

!

v

v

SRELHFRAS

HEBAEN S RAEL

AEMNTR. FAERRHTA

YR TR

HiEED ST

ROERE. Z2BERRSEE

Bl





9、电梯发生事故处理规程

9.1、紧急电话及小组成员

1．急救中心：    120

2．火警：        119

3．报警服务：    110

4．紧急救援小组：

9.2、时间处理及要求：接到救援信息后，相应救援人员应在30分钟之内赶到现场。

9.3、发生重大事故

发生电梯事故和其它严重影响电梯正常运行的情况，如蹲底、冲顶、夹人等。维修人员在接到紧急事故电话后，在及时前往现场的同时向所在区域项目监理，说明情况，在到达现场后根据具体情况，在确保人身安全的同时，快速把被关在轿厢内乘客救出，及时排除故障，同时须在2小时内通知区域部长，并在4小时内以书面形式报告公司，并填写《电梯事故（故障）报告及处理记录》。

9.4发生重大的设备事故：

维修人员在按到通知或指示后，在前往事故现场的同时向用户设备管理负责人交代依照电梯安全操作规程要求，迅速切断总电源，保证人身安全，防止事故扩大，到达现场后依照电梯安全操作规程要求，快速解救被困在轿厢内乘客，并及时向区域负责人报告，同时保护好现场

9.5发生火灾事故

维修人员在接到通知后，在前往发生火灾现场同时向用户管理人员交代，在有消防功能电梯时应将人员安全被救出后，切断总电源，并扑救，防止火势蔓延，并及时向区域负责人总公司汇报。

9.6发生人身事故触电事故：

维修人员在接到通知后，应以最快速度前往事故现场，同时向用户负责人说明对受伤人员进行人工呼吸，迅速将重伤员送往医院，到达现场后切断电源，保护好现场，并向主管领导汇报情况，记录事故发生的时间，到达现场时间等。

9.7维保部电梯故障应急处理程序流程图

[image: image2.png]EBIHEIR 215,

!

RETHBELS

e 5l

5. l 2

v
o
5 =
FmERAER
I
PE—

SHTAEIS & HAE R

RTTEEHE

P &
B | tpmmmEsipia
i)éiég%{’%?&@iai

ﬁﬂlﬁﬁ

%Eﬁiﬂé





9.8零配件供应保证

为确保电梯的正常使用，确保电梯备品配件的正常供应，公司工程科负责备、配件总需求计划的编制，技术科负责备、配件技术参数的审核，库房负责备、配件的集中管理、计划采购和供应，财务会计科负责备、配件的核价和定价，各保养组负责备、配件计划编制、申领、现场保管和使用，质量科负责在产品维修过程中备、配件的处理及备、配件在实际使用中的质量信息反馈。公司在保养点设立备、配件存储，便于管理，方便使用。

深圳实验学校维保组内常备部份电梯的易损件，以便电梯故障时损坏部件的及时更换。

公司备、配件仓库品种齐备，库存备、配件一旦短缺，及时补充确保电梯备、配件的供应。

9.9电子板维修措施

电梯电子板的损坏更换是电梯维护成本的重要部份，各电梯维保单位应在专业角度合适的时候采购换新。对在使用中自然损坏或非正常（如跑水、过电压、雷击等）损坏的电子板，有较强的长年的电子板维修能力，可维修后继续使用。

9.10巡检点检中的发现预告措施

加强电梯的巡检点检，将及时发现的非正常因素：如非正常的使用，意外的事故，人为的损伤，管理方的欠缺等做到早发现，早报告，早采取防救措施和预防的措施，以减少损失降低维护成本。

9.11 配合业主保险索赔的措施

协助业主办理电梯设备（设备险）和第三方安全责任保险。对因意外造成的电梯损坏，如跑水、过电压、高温、雷击等原因致使电梯故障需花费较大的维修费用，我司协助和配合业主进行商业保险索赔，以减少或完全规避损失降低维护成本。

10. 其它服务承诺

10.1  电梯困人时维保工赶赴故障电梯时间一般不超过30分钟。

10.2  现场人员保持通讯畅通。

10.4  当业主进行消防等项目检测时，及时派人员予以配合。

10.5  现场的维保人员除遵守本公司的各项制度外，同时遵守用户单位的有关规章制度。

10.6  配合业主进行每年电梯年检，及时完成年检缺陷问题的整改。除因国家和地方检验标准变更需另行增加或修改项目以及电梯非正常使用造成的原因，电梯年检一次合格通过，并获得安全检验合格标志。若发生电梯年检不合格，电梯停用，公司愿承担因此产生的相关费用。

10.7  加强维护保养，确保电梯、自动扶梯在设计使用寿命期内各系统、各部件的完好性能。

10.8  加强维护保养，确保电梯在保证安全、性能（振动、噪声等）完好条件下正常运行。设备的安全、技术性能符合迅达电梯的技术标准、符合国家现行标准规定，以及双方的合同规定。

10.9  公司确保有充足的备品备件，更换的零配件均是崭新的、未使用过的合格产品，均为深圳实验学校电梯专用的产品。

10.10 对已不符合电梯使用技术标准和条件的易损部件，一经发现及时更换。每次更换零部件，均告之业主更换原因，并填写有关记录表，经业主签字确认。

10.11 坚持电梯使用状况的年度报告制度，除正常的质量检查以外，公司工程部每年向业主提交一份电梯状况分析，运行、维修情况汇总，以及下一年度预计维修项目等内容的报告。

 投标文件格式

（温馨提示：投标人必须按本章规定的格式编制投标文件，否则作废标处理）
投标文件组成：
目录
投标一览表
1、评标指引表

2、法定代表人证明书
3、投标文件签署授权委托书
4、投标承诺函
5、投标人情况介绍
（1）供应商资格证明文件
（2）企业荣誉

（3）同类项目业绩

6、其它需提供的材料
（1）诚信
7、商务需求偏离表
8、技术规格偏离表
9、项目实施方案



投标文件格式：

开标一览表
	项目编号
	项目名称
	投标报价（元/月/台）
	备注

	
	
	
	


注：

1、本项目投标报价形式为综合单价，即   元/月/台。

2、开标一览表和投标文件（含正本、副本和光盘）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。
法定代表人或被授权人签名：
                         投标单位公章：
一、评标指引表

	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限
	
	

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
二、法定代表人证明书

            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：              

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

4、须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）
四、投标承诺函

致：  深圳实验学校  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：                       单位地址：               

法定代表人或其委托代理人：                   

邮政编码：            电话：            传真：            

日期：       年     月    日                                

五、投标人情况介绍

（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

（二）企业荣誉证明文件

（三）近三年同类业绩证明文件

	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额或服务人数）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供中标通知书及合同扫描件

六、其它需提供的材料

商务需求偏离表

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“二、商务需求”的内容分别对应填写。

2. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

八、技术规格偏离表

	序号
	品名
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、服务范围、内容具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术要求模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。

九、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、实施本项目的主要技术人员情况表。

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	


2、
3、
密封袋封条格式
投标文件/开标一览表
项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。
第四章  合同条款及格式

（供参考）
采购单位（甲方）：深圳实验学校                   
供 应 商（乙方）： 
根据深圳实验学校2019年  月  日组织的              公开招标的中标结果及《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商签订本合同。
第一条　项目概况
项目名称： 
项目内容： 
服务时间： 
合同价款：
第二条  甲方的义务
1、  
2、  
第三条  乙方的义务
第四条  甲方的权利
第五条  乙方的权利
第六条  甲方的责任
第七条  乙方的责任
第八条  验收
第九条  付款方式
第十条  违约责任
第十一条  争议解决办法
执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。
第十二条  合同生效及其它

1、 下列文件均为本合同的重要组成部分：

（1）编号                    的招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充协议与修正文件。
2、本合同正本一式 陆 份，甲方执四份、乙方执 贰 份，具同等法律效力，经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方:深圳实验学校             乙方： 

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

          签约时间：                    
          签约地址：                    
17
- 20 -

