
深圳实验学校中学部文体馆(羽毛球场)灯光增补项目招标文件
（项目编号：SZSYCG2026022 ）
深圳实验学校
二○二六年十月八日

第一章  项目评审信息
      项目编号：SZSYCG2026022  
      项目名称：深圳实验学校中学部文体馆(羽毛球场)灯光增补项目    
      项目类型：货物类
      采购方式：公开招标
      货币类型：人民币
投标文件初审表
（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）；

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	法律、法规规定的其他情形。


评标信息
评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。

评标方法：综合评分法
评标方法说明：
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重

	评分项及评分规则
	权重

	一、价格部分
	30

	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重（报价最低价为评标基准价）

投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
	按公式计算

	二、技术部分
	51

	序号
	内容
	权重
	评分规则
	评分方式

	1
	技术保障措施
	15
	（一）评分内容：

投标人在投标文件中详细说明技术保障措施，包含以下内容：

1.技术方案；

2.产品生产规范；

3.生产及供货进度计划。

（二）评分标准：

方案包含以上三项内容得9分；包含以上二项内容得6分；包含以上一项内容得3分；其他情况不得分。
在此基础上，根据方案响应情况进一步评审：
1.技术方案内容全面、具体，产品生产规范、生产及供货进度计划可行性高的，加6分；
2.技术方案内容较全面，产品生产规范、生产及供货进度计划可行性较高的，加4分；
3.技术方案内容不够全面，产品生产规范、生产及供货进度计划可行性一般的，加2分；
4.技术方案内容不全面，产品生产规范、生产及供货进度计划可行性低的，不加分。
	评标人

打分

	2
	技术规格偏离情况
	36
	（一）评分内容

投标人应如实填写《技术规格偏离表》，各项非实质性技术参数指标及要求全部满足的得 36分。所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一项扣4分，一般参数每负偏离一条扣1.3分，扣完为止。
（二）评分标准：

证明材料涉及检测（或检验）报告的，如检测机构出具的检测（或检验）报告载明的检测事项超出该机构的检测范围，则该项技术指标按负偏离处理。
	评标人

打分

	三、商务部分
	19

	序号
	内容
	权重
	评分规则
	评分方式

	1
	同类业绩
	6
	（一）评分内容：

2023年1月1日至本项目开标之日止（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩的，每提供一项得2分，本项最高得6分

（二）评分依据：

1.提供合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同签订日期、甲乙双方签字盖章页）且提供的材料各项信息不得有任何遮挡；

2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件。
	评标人

打分

	2
	相关认证情况
	3
	（一）评分内容：

投标人或所投产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，提供1个有效认证证书得1分，最高得3分。

（二）评分依据：

1.提供有效认证证书复印件加盖公章
	评标人

打分

	3
	诚信
	5
	投标人在经营活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。

投标人必须提供市场监督管理局查询页截图及深圳市政府采购监管网诚信档案查询页截图及信用中国查询页截图备查，如提供不清晰导致无法判断的不得分。

查询网页如下：

https://amr.sz.gov.cn/xyjggs.webui/xyjggs/index.aspx（深圳市市场监督管理局）

http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html（深圳市政府采购监管网）

https://www.creditchina.gov.cn/home/index.html（信用中国）
	评标人

打分

	4
	投标文件编制质量
	5
	评审标准：

考察投标文件编制的规范性、逻辑性和易查性。

1.目录清晰：投标文件目录层级分明，准确对应章节页码；

2.评审指引明确：在投标文件中设置“评分项索引表”或“评审项对照表”，方便评委快速定位得分点；

3.页码准确：全文页码连续、准确，无错页、漏页，排版整齐美观。

评分依据：

1.完全满足上述3项要求，且索引清晰、查找便捷的，得5分；

2.基本满足要求，但存在目录与页码轻微不符或索引不明确的，得2分；

3.未提供索引或文件混乱难以查阅的，不得分。
	评标人

打分


定标方法
定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。采购人组成的定标委员会选取 直线票决法 方式（选择直线票决法、集体议事法和累积投票法三种方式之一）定标。
 项目需求

1.项目概况
项目名称：深圳实验学校中学部文体馆(羽毛球场)灯光增补项目
项目地点：中学部：深圳市福田区百花六路四号

2.实质性响应条款

说明：1.关于实质性响应条款，参与本项目的投标人默认承诺按将完全满足“实质性响应条款”所述全部内容的前提下进行投标。
	序号
	具体内容

	1
	本项目服务的资质要求。

	2
	具体技术要求、商务需求中带“★”要求

	……
	


注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。
3.货物清单
	序号
	货物清单明细
	数量
	单位
	采购预算限额（元）

	
	比赛型羽毛球灯具
	35
	盏
	199800.00

	
	照明控制系统
	1
	套
	

	
	升降器
	20
	个
	


★注：本项目采购预算限额为：199800.00元，货物清单中任意一项产品的投标报价超过其预算金额或最高限价的，将导致投标无效。

★投标报价：投标报价包含设备费、运输费、装卸费、安装人工费、调试费、保险费、技术培训费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。
4.具体技术要求
说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。
备注：带“★”为必要条款，“▲”为重要条款。
	货物名称
	招标参数

	比赛型羽毛球灯具
	1.1功率：200W±1.5%，额定电压：220V-240V，额定频率：50/60 Hz，功率因数≥0.99。

	
	1.2整灯光通量≥21300Lm，灯具效能≥108 lm/w，色温＞5500K，一般显色指数≥84,特殊显色指数R9≥13。

	
	1.3采用LED芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压及高折射率封装材料,提高出光效率及降低热阻。

	
	1.4 配光设计：支持120度配光。

	
	1.5灯具外壳采用航空合金材料，配置采用拉伸铝合金表面阳极氧化工艺处理。

	
	1.6防尘、防固体异物和防水等级为IP54及以上，防水结构设计+高阻丝硅胶防水圈设计，双重保护，更安全。

	
	1.7可调角度设计，可调角度支架带刻度识别，可按刻度调节投光方向。

	
	1.8轻量化设计，一体化成型灯体既美观又大方。采用拉伸铝型材式散热结构，具备良好的散热效果。

	
	▲1.9.灯具符合GB/T 11547-2008标准，进行耐碱性、耐酸性试验，试验环境温度 23℃，分别在5%的NaOH溶液、5%的H₂SO₄溶液中浸泡≥2000h，依据GB/T2410-2008、GB/T 250-2008标准，检测结果为：透光率≥95%，灰卡变色等级≥5 级，试样表面无粉化、无开裂、无起泡、无剥落、无变形。（需提供须提供证明材料：1.由第三方检验检测机构出具的具有 CMA标志的检验检测报告扫描件，具体要求是：①投标人需出具日期应在本项目投标截止日之前的检验检测报告，检验检测报告原件备查。②送检单位（委托单位）需是投标人或所投产品制造商。③提供该检测机构的CMA资质认定证书。）

	
	▲1.10.灯具符合GB/T33721-2017标准，在 65°C 高温状态下持续工作≥240h，试验结束后，灯具能够正常工作且灯具色温偏差不应超过±70K，灯具色容差偏差不大于±1SDCM。且灯具通过振动试验，符合GB/T33721-2017标准，在3个互相垂直的轴（x,y和z）上用5Hz至30Hz扫频，在振动发生器上振动加速度3g和基本共振频率经受100000次振动，试验后灯具外壳无破坏，电气间隙无减小，灯具的所有部件都无松动。通电后，灯能正常启动和燃点。（需提供须提供证明材料：1.由第三方检验检测机构出具的具有 CMA标志的检验检测报告扫描件，具体要求是：①投标人需出具日期应在本项目投标截止日之前的检验检测报告，检验检测报告原件备查。②送检单位（委托单位）需是投标人或所投产品制造商。③提供该检测机构的CMA资质认定证书。）

	
	▲1.11灯具符合GB 7000.203-2013标准，通过静态负荷试验，在最严酷的表面上施加均匀分布的恒定载荷10min,灯具高度超过8m不超过15米，风速V=52m/s(188km/h)，试验结束后，灯具无危害安全的可见的失效，固定点无永久变形，并且无绕固定点转动。（需提供须提供证明材料：1.由第三方检验检测机构出具的具有 CMA标志的检验检测报告扫描件，具体要求是：①投标人需出具日期应在本项目投标截止日之前的检验检测报告，检验检测报告原件备查。②送检单位（委托单位）需是投标人或所投产品制造商。③提供该检测机构的CMA资质认定证书。）

	
	▲1.12灯具符合GB/T 38539-2020标准，在额定输入电压值士10%的波动和交流输入电压总谐波畸变率不大于士5% 的条件下，灯具性能无发生改变，灯具光通量变化、功率变化不应超过士0.5%。且在正常工作≥3000小时的光通量维持率不应低于98.5%；≥6000小时的光通量维持率不应低于97%。（需提供须提供证明材料：1.由第三方检验检测机构出具的具有 CMA标志的检验检测报告扫描件，具体要求是：①投标人需出具日期应在本项目投标截止日之前的检验检测报告，检验检测报告原件备查。②送检单位（委托单位）需是投标人或所投产品制造商。③提供该检测机构的CMA资质认定证书。）

	
	▲1.13.灯具符合GB/T 10125-2021、GB/T 2410-2008标准，通过耐中性盐雾≥3000小时测试，在环境温度：（23±2）℃；相对湿度：（50±5）%试验环境中，测试后透光率≥95%，灰卡变色等级≥5级，无粉化、无开裂、无起泡、无剥落、无变形。（需提供须提供证明材料：1.由第三方检验检测机构出具的具有 CMA标志的检验检测报告扫描件，具体要求是：①投标人需出具日期应在本项目投标截止日之前的检验检测报告，检验检测报告原件备查。②送检单位（委托单位）需是投标人或所投产品制造商。③提供该检测机构的CMA资质认定证书。）

	
	1.14.含灯具所需辅材，包含但不仅限于主电缆、线材、配管、机械、人工安装、高空作业、保险等一切可能产生的费用。

	
	1.15.包含六楼音乐教室圆弧顶灯具更换1套（含高空作业）。

	照明控制系统
	照明控制系统（定制）

6控制回路，防水，含中门，带按键控制；

配微型断路器；

配微型漏电保护器；

配交流接触器；

含急停开关，电源指示灯，

含保险座+陶瓷保险管，浪涌保护器

	升降器
	额定负载拉力：50KG

工作电压：DC24V 

功率：200W

升降速度：3m/min

适用行程：0～10m（可定制）

防护等级：IP54

制动方式：断电自动刹车，静止自锁不溜灯

控制方式：自带上下限位、支持手动开关 / 无线遥控 / 多台同步联动

机身材质：压铸铝合金外壳

重量：6.5KG

配套横杆（5套）：铝合金型材铝管，规格：长14m，40*100mm，臂厚1mm。配水平调节螺杆。


5.商务需求

	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	免费保修期
	★货物免费保修期 3 年(耗材除外)，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	2
	维修响应及故障解决时间
	售后服务响应时间：提供7×24小时售后服务并提供技术支持及技术咨询服务。在保修期以内，乙方在收到用户通知后，2小时内予响应，并在24小时内提供服务。

	3
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	...
	

	2
	...
	

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	★1.1签订合同后  15 天（日历日）内，系指合同签订之日起至货物运 抵采购人指定地点并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。

	
	
	1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	
	
	1.3包装要求和运输方式：常规包装，运输方式由中标人自定。由于不 适当包装或不适当装运而造成货物在运输过程中有任何损失的，一律 由中标人负责。

	
	
	1.4中标人需承担货物运输、安装调试、验收检测和提供货物操作说明 书、图纸等其他类似的义务。

	
	
	1.5风险承担：货物交付给采购人验收合格前的所有风险由中标人承 担。

	2
	关于验收
	1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

	3
	付款方式
	一次性付款：货物经甲方验收合格后，将全部货款支付给乙方。采购人自约定的支付时间且收到支付款等额有效的发票后10个工作日内完成支付；甲方使用的是财政资金，故甲方向相关部门完成支付材料的提交即视为完成支付手续，由于财政资金支付导致付款迟延的，不视为甲方违约。


备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

第三章  投标文件格式

（温馨提示：为方便评标委员会查阅，投标人应自行编制目录及评审节点；具体按评分信息设置标书节点）

投标文件组成：
目录
开标一览表
1、评标指引表

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、实质性条款响应情况表
5、投标承诺函
6、分项报价清单表
7、投标人情况介绍
（1）供应商资格证明文件

（2）投标人通过相关认证情况
（3）企业荣誉

（4）同类项目业绩
8、技术规格偏离表

9、商务需求偏离表

10、项目实施方案

11、售后服务方案

注：具体按评分信息设置标书节点
开标一览表
                  单位： 人民币 元
	项目编号
	项目名称
	投标报价（元）
	供货期
	备注

	
	
	
	  日历日
	


注：

1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、开标一览表和投标文件（含正本、副本和U盘）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。
法定代表人或被授权人签名：
                         投标单位公章：

评标指引表
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	营业执照
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）；
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	法律、法规规定的其他情形。
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力
	
	
	

	
	
	
	


注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
二、法定代表人证明书
            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：         签发日期：         单位：              
附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：
营业执照号码：                 经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

4、须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

三、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人（签名）：             性别：     年龄：           
联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       
投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日
说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；
提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）

四、实质性条款响应情况表
	序号
	采购人要求内容
	投标人响应情况

	1
	本项目服务的资质要求
	

	2
	具体技术要求、商务需求中带“★”要求
	

	……
	
	


注：1. 上表所列内容为不可负偏离条款。
2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。
3. “实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。

五、投标承诺函
致：  深圳实验学校  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。
投标人：                       单位地址：               
法定代表人或其委托代理人：                   
邮政编码：            电话：            传真：            
日期：       年     月    日                                
六、分项报价清单
	序号
	货物名称
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写：


供应商名称（盖章）：                   

供应商代表姓名（签名）：               

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。
    2.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。
4.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
5.如所投产品属于定制类的非量产货物，投标供应商无需填写型号等，但应在开标一览表中予以备注。
七、投标人情况介绍

（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

（二）投标人通过相关认证情况
（三）企业荣誉
（四）同类项目业绩
	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额或服务人数）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（五）中小企业声明函（仅限中小企业）

八、技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“具体技术要求”的内容；
2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、投标产品的技术参数应按《技术规格偏离表》中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。若《技术规格偏离表》中未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。
5、证明资料（均为扫描件）的提供要求：
（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。
九、商务需求偏离表

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）免费保修期内售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）免费保修期外售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）其他商务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：
1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“商务需求”的内容分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。
2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。
3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按无效投标处理。
十、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
（一）技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表。
提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料
《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	


（二）项目交货期、实施进度表
（三）相关配套措施
（备注：该部分须与“技术保障措施”、“施工安全保障措施”、“商务需求”等部分承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）
十一、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
1、免费保修期；
2、故障或技术支持响应时间；
3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施
4、质量保证及违约承诺。
（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）
密封袋封条格式
密封袋封条格式
投标文件/开标一览表
项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。
第四章  合同条款及格式（仅供参考）
采购人：           
供应商：           
根据深圳实验学校        号招标项目的投标结果，由       单位为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市           （以下简称甲方）和           单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：
第一条  合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物名称、规格及数量详见                  。
第二条  合同价款
本合同项下总价款为              （大写）人民币，分项价款详见          。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。
第三条  权利保证
乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。
第四条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。
3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。
第五条  交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。
2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
4、甲方应当在到货后的       个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的       个工作日内进行质量验收。
第六条  保修及其他服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。
2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。
第七条  货款支付
第八条    违约责任
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。
３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。
4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第九条    合同的变更和终止
除《中华人民共和国政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十条   争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
第十一条   合同生效及其他
1、下列文件均为本合同的组成部分：
（1）         号招标文件、答疑及补充通知；
（2）乙方的投标文件；
（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。
2、本合同一式     份，甲、乙方双方各执     份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。
甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）
法定代表人：                     法定代表人： 
委托代理人：                     委托代理人：
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日
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