
深圳实验学校光明部文体馆伸缩看台座椅维护保养项目招标文件

（项目编号：SZSYCG2026023）
深圳实验学校

二○二六年十月十四日

第一章  项目评审信息

      项目编号：SZSYCG2026023   
      项目名称：深圳实验学校光明部文体馆伸缩看台座椅维护保养项目  
      项目类型：服务类
      采购方式：公开招标

资金来源：财政资金

      货币类型：人民币
投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）；

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	法律、法规规定的其他情形。


评标信息
评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。

评标方法：综合评分法
评标方法说明：
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重
	评分项及评分规则
	权重

	一、价格部分
	20

	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重（报价最低价为评标基准价）

投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
	按公式计算

	二、技术部分
	35

	序号
	内容
	权重
	评分规则
	评分方式

	1
	维修保养方案
	15
	（一）评分内容：

考察投标人提供的维修保养方案，包含以下内容：

1、维修保养内容和标准；
2、维修保养进度计划；
3、维修保养要点。
（二）评分标准：

方案包含以上三项内容得9分；包含以上二项内容得6分；包含以上一项内容得3分；其他情况不得分。
在此基础上，根据方案响应情况进一步评审：
1.维保方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，加6分；
2.维保方案比较合理、有一定针对性、一定可操作性，加4分；
3.维保方案不够合理、针对性一般、可操作性强一般，加2分；
4.维保方案不合理、针对性差、可操作性差，不加分。
	评标人

打分

	2
	服务质量保障措施、安全保障措施、进度保障措施
	15
	（一）评分内容

考察投标人提供的服务质量保障措施、安全保障措施、进度保障措施、包含以下内容：
1、服务质量保障措施；
2、安全保障措施；
3、进度保障措施。
（二）评分标准：

方案包含以上三项内容得9分；包含以上二项内容得6分；包含以上一项内容得3分；其他情况不得分。
在此基础上，根据方案响应情况进一步评审：
1.服务质量保障措施、安全保障措施、进度保障措施可行性高的，加6分；
2.服务质量保障措施、安全保障措施、进度保障措施可行性较高的，加4分；
3.服务质量保障措施、安全保障措施、进度保障措施可行性一般的，加2分；
4.服务质量保障措施、安全保障措施、进度保障措施可行性低的，不加分。
	评标人

打分

	3
	违约承诺
	5
	投标人提供项目违约承诺，满足以下全部要求的得5分，否则不得分。

（1）人员严格按照招标文件及投标承诺配置； 

（2）服务质量及要求达到招标文件要求； 

（3）对未能达到的管理要求承担管理责任。

（二）评分依据：

提供《服务承诺函》（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。
	评标人

打分

	三、综合实力
	45

	序号
	内容
	权重
	评分规则
	评分方式

	1
	拟安排的项目负责人(仅限1人）情况
	10
	（一）评分内容：

拟安排的项目负责人需为投标人正式聘任员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分：

（1）具有本科（含）以上学历得2分；专科学历得1分；
（2）具有特种作业操作证（低压电工）或具有机械设备安装职业技能等级证书的得3分；
（3）2023年1月1日至今，具有同类项目担任项目负责人工作经验（体育场馆看台类维保或座椅类维保或体育设施维修）得5分。
（二）评分依据：

1.提供学历证书、资格证书；
2.项目负责人通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章的近三个月个人社保证明；

3.涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键信息作为评分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件。
	评标人

打分

	2
	拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况
	12
	（一）评分内容：

拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）需为投标人正式聘任员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分：
1.具有本科学历（含）以上学历得2分；具有专科学历得1分；
2.具有特种作业操作证（低压电工）或具有机械设备安装职业技能等级证书，每提供一个得2分；本项最高得10分；
注：同一人员不可累计得分，如同一人员具有上述多个证书的，按得分最优情况计分。

（二）评分依据：

1.提供学历证书、资格证书；
2.项目团队通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章的近三个月个人社保证明
	评标人

打分

	3
	同类项目业绩
	10
	（一）评分内容：

1.2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）具有同类项目业绩（体育场馆看台类维保或座椅类维保或体育设施维修）的，每提供 1 项得 2 分，最高 10 分。

（二）评分依据：

1.提供合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同签订日期、甲乙双方签字盖章页）且提供的材料各项信息不得有任何遮挡；

2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件。
	评标人

打分

	4
	投标人体系认证情况
	3
	（一）评分内容：

投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，提供1个有效认证证书得1分，最高得3分。

（二）评分依据：

1.提供有效认证证书复印件加盖公章
	评标人

打分

	5
	诚信
	5
	投标人在经营活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。

投标人必须提供市场监督管理局查询页截图及深圳市政府采购监管网诚信档案查询页截图及信用中国查询页截图备查，如提供不清晰导致无法判断的不得分。

查询网页如下：

https://amr.sz.gov.cn/xyjggs.webui/xyjggs/index.aspx（深圳市市场监督管理局）

http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html（深圳市政府采购监管网）

https://www.creditchina.gov.cn/home/index.html（信用中国）
	评标人

打分

	6
	投标文件编制质量
	5
	评审标准：

考察投标文件编制的规范性、逻辑性和易查性。

1.目录清晰：投标文件目录层级分明，准确对应章节页码；

2.评审指引明确：在投标文件中设置“评分项索引表”或“评审项对照表”，方便评委快速定位得分点；

3.页码准确：全文页码连续、准确，无错页、漏页，排版整齐美观。

评分依据：

1.完全满足上述3项要求，且索引清晰、查找便捷的，得5分；

2.基本满足要求，但存在目录与页码轻微不符或索引不明确的，得2分；

3.未提供索引或文件混乱难以查阅的，不得分。
	评标人

打分


定标方法

定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。

第二章 项目需求
一、实质性条款

	序号
	具体内容

	1
	本项目服务的资质要求。

	2
	具体技术要求、商务需求中带“★”要求

	……
	


注：上表所列内容为不可负偏离条款
二、项目概况

（一）采购需求
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	采购预算金额

（人民币元）
	备注

	1
	深圳实验学校光明部文体馆伸缩看台座椅维护保养项目
	1
	项
	
95000.00 
	


★本项目预算金额为：95000.00 元。投标人报价不允许超过项目预算金额，否则视为无效报价。报价为总价包干，包含人工、材料、配件、运输、拆装、调试、质保、税费、安全防护等完成本项目全部工作的所有费用。。
三、项目服务要求

★（一）任务要求：
本项目为体育馆伸缩看台座椅维护保养，主要工作内容包含：

1. 重型脚轮供货及拆装（包含配件）：更换 698 个 5 寸双硬度耐磨软橡胶脚轮（轮面宽度 32mm），配套提供原厂适配高强度防锈五金配件（销轴、螺丝、垫片等）；施工需拆除面层座椅、逐排拆除主支撑机械架，更换脚轮后复原安装，逐排逐个依次完成拆装校准。

2. 整机调试维护保养

1）整机运行整体工况维修加保养：整机伸缩运行调试复位、整机润滑保养；

2）机械结构系统维修加保养：主体钢架保养、导向轮、定向顶轮保养、传动系统，链条/齿条保养；

3）踏板及防护系统维修加保养：防滑踏板检查维护、侧边护栏检查修复；

4）电气控制系统维修加保养：驱动电机、控制电箱、操作遥控器、整机线路检查保养及维护。

3. 座椅修复：共计 1158 座座椅，完成座椅牢固性、回弹功能检查修复；对失效弹簧进行更换，修复缺失弹簧盖。

4. 全部施工完成后整机调试，保证伸缩看台运行顺畅，座椅功能完好，达到正常使用标准。

★（二）服务交付要求：

施工周期：合同生效后 10 日历天内全部施工、调试完成，具备验收条件。

2. 质保要求：更换的脚轮及全部配套配件提供不少于1 年免费质保；质保期内出现磨损、卡顿、断裂、松动等质量问题，中标人免费上门维修、更换。接到故障通知 24 小时响应对接，48 小时内上门处置。

3. 中标人完工后向采购人提交完工报告、设备维保说明，提供看台日常使用及保养指导。

★（三）项目服务人员：
1.项目必须配置 1 名专职项目负责人全程统筹本项目施工、安全、验收、质保对接工作；

2.所有进场施工人员遵守学校校园安全、管理制度，落实安全文明施工，做好现场防护，避免损坏校园内原有设施。

3.项目负责人和项目团队成员不得变更，如需变更，需出具书面告知函，并取得甲方书面同意。
四、项目商务要求

★（一）报价要求：
投标人报价应按人民币报价，包括但不限于管理费用、人员费用、税费、生产材料费用、设施硬件配置费用等与完成本项目服务工作有关的全部费用。
★（二）服务期限：
服务期限：自合同生效起，10 日历天完成全部施工维保工作；质保期自项目验收合格之日起不少于 1 年。

★（三）服务地点：深圳实验学校光明部
★（四）付款方式：
签订合同后支付中标金额的50%款项，提交成果并验收合格后支付剩余合同尾款。每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

★（五）验收要求：
（1）服务期结束后，中标人按招标文件、投标文件及合同要求完成项目服务工作，并按要求完成验收文档准备后，中标人向采购人提出项目验收申请，验收工作由采购人组织有关人员进行。
（2）当满足以下条作时，采购人向中标人发出验收报告：
a、中标人已按照合同约定提供了全部服务以及完整的项目资料；
b、符合项目技术服务要求，通过采购人验收。
第三章  投标文件格式

（温馨提示：投标人必须按本章规定的格式编制投标文件，否则作废标处理；为方便评标委员会查阅，投标人应自行编制目录及评审节点）

投标文件组成：
目录
投标一览表
1、评标指引表

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、实质性条款响应情况表

5、投标承诺函

6、投标人情况介绍

（1）供应商资格证明文件

（2）企业荣誉

（3）同类项目业绩

7、其它需提供的材料

（1）诚信

8、商务需求偏离表

9、技术规格偏离表

10、项目实施方案




投标文件格式：

开标一览表
	项目编号
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	


注：

1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、开标一览表和投标文件（含正本、副本和U盘）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。
法定代表人或被授权人签名：
                         投标单位公章：

一、评标指引表

	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限
	
	

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
二、法定代表人证明书

            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：              

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

4、须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）
四、实质性条款响应情况表
	序号
	采购人要求内容
	投标人响应情况

	1
	本项目服务的资质要求
	

	2
	具体技术要求、商务需求中带“★”要求
	

	……
	
	


注：1. 上表所列内容为不可负偏离条款。
2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。
3. “实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。
五、投标承诺函

致：  深圳实验学校  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：                       单位地址：               

法定代表人或其委托代理人：                   

邮政编码：            电话：            传真：            

日期：       年     月    日                                

六、投标人情况介绍

（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

（二）企业荣誉证明文件

（三）近三年同类业绩证明文件

	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额或服务人数）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供中标通知书及合同扫描件

七、其它需提供的材料

八、商务需求偏离表

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“二、商务需求”的内容分别对应填写。

2. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

九、技术规格偏离表

	序号
	品名
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、服务范围、内容具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术要求模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。

十、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、实施本项目的主要技术人员情况表。

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	


2、
3、
密封袋封条格式
投标文件/开标一览表
项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。
第四章  合同条款及格式

（供参考）
采购单位（甲方）：深圳实验学校                   
供 应 商（乙方）： 
根据深圳实验学校  年  月  日组织的              公开招标的中标结果及《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商签订本合同。
第一条　项目概况
项目名称： 
项目内容： 
服务时间： 
合同价款：
第二条  甲方的义务
1、  
2、  
第三条  乙方的义务
第四条  甲方的权利
第五条  乙方的权利
第六条  甲方的责任
第七条  乙方的责任
第八条  验收
第九条  付款方式
第十条  违约责任
第十一条  争议解决办法
执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。
第十二条  合同生效及其它

1、 下列文件均为本合同的重要组成部分：

（1）编号                    的招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充协议与修正文件。
2、本合同正本一式 陆 份，甲方执四份、乙方执 贰 份，具同等法律效力，经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方:深圳实验学校             乙方： 

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

          签约时间：                    
          签约地址：                    
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